SCHEMA DI CAPITOLATO TECNICO
ACQUISTO DI SERVIZI CLOUD E SERVIZI CONNESSI ALL’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA CLOUD

# Premessa
In questo paragrafo devono essere descritti: i motivi da cui scaturisce l’esigenza dell’affidamento e gli obiettivi che si intendono raggiungere; il contesto organizzativo e tecnologico del Comune.
 Nella descrizione del contesto, devono essere descritte le eventuali componenti infrastrutturali, applicative e di sicurezza del Comune.

Indicare i riferimenti normativi o regolamentari che rendono necessario l’affidamento o ai quali l’operatore economico si deve conformare nell’esecuzione delle prestazioni.
Si riportano di seguito i principali atti normativi, regolamenti e linee guida di riferimento per l’ambito dell’innovazione digitale (elenco non esaustivo):

- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (“Codice dell’Amministrazione Digitale”) e s.m.i.
- Regolamento UE 2016/679 (“Regolamento generale sulla protezione dei dati”) e s.m.i. e relativa normativa nazionale applicabile;
- Legge 9 gennaio 2004, n. 4 (”Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”) e s.m.i.;
- Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2024/2026 (aggiornato annualmente):
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/piano-triennale

Ambito cyber-security:
- D.L. 21 settembre 2019, n. 105 (“Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica”) e s.m.i., convertito in legge 19 novembre 2019, n. 133, e relative prassi attuative – ove applicabile;
- Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 14/12/2022 relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttivaNIS 2).

Ambito Cloud
- Regolamento per le infrastrutture digitali e per i servizi cloud per la pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, adottato da ACN con Decreto Direttoriale n. 21007/24 del 27 giugno 2024 (Regolamento Cloud per la PA);
- Strategia Cloud della PA: https://innovazione.gov.it/dipartimento/focus/strategia-cloud-italia/;
- Manuale di abilitazione al cloud:
https://docs.italia.it/italia/manuale-di-abilitazione-al-cloud/manuale-di-abilitazione-al-cloud-docs/it/v1.4/index.html.

In relazione alle procedure di gara finanziate dal PNRR:
Ambito PNRR
- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- D.L. 9 giugno 2021, n. 80 - “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” e s.m.i., convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, e relative prassi attuative – ove applicabile;
- D.L. 6 novembre 2021, n. 152 - “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” e s.m.i., convertito in legge 29 dicembre 2021, n. 133, e relative prassi attuative – ove applicabile;
- Legge 21 aprile 2023, n. 41 - “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l’esercizio di deleghe legislative.” - ove applicabile;
- D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 - “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito con Legge legge 21 aprile 2023, n. 41 - ove applicabile;
- Legge 29 aprile 2024, n. 56 - “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR. Testo del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, coordinato con la legge di conversione 29 aprile 2024, n. 56, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR”;
- Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH) - Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024.
Dovrà essere garantito il rispetto dei principi previsti dal Piano Triennale per l’Informatica nella PA, ovvero:
- digital & mobile first (digitale e mobile come prima opzione): le pubbliche amministrazioni devono realizzare servizi primariamente digitali;
- digital identity only (accesso esclusivo mediante identità digitale): le pubbliche amministrazioni devono adottare in via esclusiva sistemi di identità digitale definiti dalla normativa;
- cloud first (cloud come prima opzione): le pubbliche amministrazioni, in fase di definizione di un nuovo progetto e di sviluppo di nuovi servizi, adottano primariamente il paradigma cloud, tenendo conto della necessità di prevenire il rischio di lock-in;
- servizi inclusivi e accessibili: le pubbliche amministrazioni devono progettare servizi pubblici digitali che siano inclusivi e che vengano incontro alle diverse esigenze delle persone e dei singoli territori;
- dati pubblici un bene comune: il patrimonio informativo della pubblica amministrazione è un bene fondamentale per lo sviluppo del Paese e deve essere valorizzato e reso disponibile ai cittadini e alle imprese, in forma aperta e interoperabile;
- interoperabile by design: i servizi pubblici devono essere progettati in modo da funzionare in modalità integrata e senza interruzioni in tutto il mercato unico esponendo le opportune API;
- sicurezza e privacy by design: i servizi digitali devono essere progettati ed erogati in modo sicuro e garantire la protezione dei dati personali;
- user-centric, data driven e agile: le amministrazioni sviluppano i servizi digitali, prevedendo modalità agili di miglioramento continuo, partendo dall’esperienza dell'utente e basandosi sulla continua misurazione di prestazioni e utilizzo;
- once only: le pubbliche amministrazioni devono evitare di chiedere ai cittadini e alle imprese informazioni già fornite;
- transfrontaliero by design (concepito come transfrontaliero): le pubbliche amministrazioni devono rendere disponibili a livello transfrontaliero i servizi pubblici digitali rilevanti;
- codice aperto: le pubbliche amministrazioni devono prediligere l’utilizzo di software con codice aperto e, nel caso di software sviluppato per loro conto, deve essere reso disponibile il codice sorgente.
# 1 Caratteristiche della prestazione
Descrivere le caratteristiche della prestazione e le specifiche tecniche del servizio. Nel caso in cui, in relazione a particolari aspetti descrittivi del contesto tecnologico o relativi alle prestazioni da acquisire, ci sia la necessità di fornire indicazioni tecniche molto dettagliate, per una migliore leggibilità del capitolato è utile inserire queste descrizioni in allegati tecnici.

Nella descrizione del servizio devono essere indicate le caratteristiche, le specifiche funzionali, di interoperabilità, il modello di sviluppo e dispiegamento (nel caso di servizi realizzativi di applicazioni), le misure tecniche essenziali per garantire la sicurezza.

In fase di redazione del capitolato tecnico l’Amministrazione dovrà stabilire se i servizi dovranno essere eseguiti da un team ottimale predefinito nella composizione o se è sufficiente indicare le tipologie di figure professionali da impiegare, in una percentuale definita dall’operatore economico che viene stabilita in fase di esecuzione del contratto.

## 1.1 Requisito DNSH
I servizi cloud erogati dovranno essere conformi ai requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente, “Do No Significant Harm” (DNSH), relativi alla Scheda n. 6 , della Circolare RGS n. 33/2022, aggiornata con le Linee Guida del 14 maggio 2024.
Il fornitore in possesso dei requisiti necessari al momento della stipula, dovrà completare la Scheda 6 “Servizi informatici di hosting e cloud”, della Circolare RGS 22 del 14 maggio 2024, secondo la dichiarazione redatta ai sensi e per gli effetti degli art. 47 e art. 76 del DPR 445/2000 e fornire la documentazione e/o dichiarazioni necessarie per la verifica di tali requisiti, la cui sussistenza sarà accertata anche in fase esecutiva.
La verifica della mancata sussistenza dei requisiti necessari ad assolvere al principio DNSH, in corso di esecuzione, comporta la risoluzione del contratto, così come descritto nell’art. – [inserire il riferimento dell’articolo del contratto che disciplina la risoluzione] del contratto.
Resta inteso che:
• l’amministrazione potrà richiedere e verificare gli ulteriori documenti necessari alla comprova degli eventuali ulteriori requisiti introdotti in sede di eventuale modifica della scheda n. 6 sopra richiamata ovvero attinenti alla corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali;
• l’Amministrazione provvederà alla corretta archiviazione di tutta la documentazione ai fini delle successive azioni da parte degli organi di controllo nazionali ed europei (es. audit della Commissione UE). Coerentemente con quanto previsto dalla Circolare RGS 22 del 14 maggio 2024, l’Amministrazione si riserva di verificare l’applicabilità di ulteriori schede al momento non segnalate.

## 1.2 Qualificazione dei servizi
I servizi cloud oggetto del presente capitolato dovranno essere erogati nel rispetto dei requisiti descritti dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (di seguito indicata come ACN), in tema di qualificazione dei servizi e delle infrastrutture cloud. Si applica pertanto quanto previsto dal Regolamento Cloud per la PA, In ogni caso, l’intera erogazione del servizio, compresa la componente infrastrutturale, deve possedere i livelli di qualificazione richiesti dal predetto Regolamento.
La qualificazione dei servizi è condizione essenziale ai fini della stipula del contratto e dovrà essere mantenuta per tutta la durata dello stesso[1]. Il livello di qualificazione minimo da possedere per i servizi oggetto della presente acquisizione è indicato nel presente capitolato in relazione ai singoli servizi oggetto del contratto.
[1] La qualificazione deve essere posseduta al momento della stipula del contratto. L’Amministrazione può valutare se richiederla al momento della presentazione dell’offerta, se questa richiesta è compatibile con
Qualora, in corso di esecuzione contrattuale, per esigenze imprevedibili e sopravvenute, dovesse verificarsi, in tutto o in parte, una modifica nella classificazione dei dati trattati che renda necessario il possesso di un livello di qualificazione o di requisiti di uno o più dei servizi cloud oggetto del contratto, superiore a quello richiesto ai fini della stipula, fermo il diritto della Amministrazione di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023, quest’ultima ha comunque facoltà di proseguire il rapporto contrattuale, per i restanti servizi, purché gli stessi siano sempre in possesso della relativa qualificazione ACN.
In caso di avvio del procedimento di sospensione o revoca della qualificazione da parte dell’ACN o in prossimità della scadenza della validità della qualificazione è onere e responsabilità esclusiva del Fornitore di adoperarsi per tempo al fine di avere soluzioni di continuità nell’erogazione dei servizi. In caso di revoca della qualificazione si applica quanto previsto dal predetto Regolamento.
Resta inteso che, in caso di revoca della qualificazione o comunque di perdita definitiva della qualificazione, il contratto verrà risolto ai sensi dell’art. 1456 cc..
A seguito della revoca della qualificazione (che determina la risoluzione del contratto come sopra precisato), il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie o utili al fine di permettere la migrazione dei servizi oggetto del presente capitolato, anche supportando il nuovo fornitore individuato dall’Amministrazione nella presa in carico dei servizi. In particolare, il Fornitore dovrà garantire un’agevole esportazione dei dati e fornire la piena collaborazione per l’instaurazione dei flussi di comunicazione e migrazione verso l’infrastruttura del nuovo fornitore, per il trasferimento automatico dei dati e dei servizi previsti, come descritto al successivo Paragrafo 3 “Exit Strategy”. Nel caso in cui il Fornitore non compia le azioni necessarie per garantire quanto in precedenza descritto, l’Amministrazione si riserva di mettere in atto quanto previsto all’art. ___ [indicare l’articolo del contratto] del contratto “Risoluzione”.
## 1.3 Interoperabilità [2]
[2] Regolamento ACN Cloud per la PA – Allegato 3, art. 2.1.1 e 2.1.2
[da prevedere per i servizi SaaS]
Il Servizio SaaS deve esporre verso l’Amministrazione API di tipo SOAP e/o REST, associate alle funzionalità applicative, prevedendo in particolare la tracciabilità delle versioni disponibili e la tracciabilità delle richieste ricevute ed evase. [nel successivo paragrafo 2.2.3 devono essere descritte le caratteristiche e gli specifici SLA. Sulla base delle esigenze dell’Amministrazione, può essere descritto anche il fabbisogno specifico in termini di API funzionali].
In sede di avvio dell’esecuzione [o in sede di offerta tecnica, in base all’esigenza dell’Amministrazione di valutare la qualità della documentazione prodotta], il fornitore deve rendere disponibile all’Amministrazione la documentazione tecnica in merito alle API esposte e gli endpoint, avendo cura di aggiornarla e renderla fruibile tempestivamente per tutta la durata del contratto, in modo tale da consentire all’Amministrazione di disporre di un Catalogo API completo.
[da prevedere per tutti i servizi cloud]
L’ambiente del servizio cloud erogato dal fornitore deve essere accessibile tramite interfacce API per la gestione remota dei servizi, assicurando che le API esposte consentano l’implementazione degli strumenti per la gestione automatica e remota del ciclo di vita del servizio cloud, che il fornitore dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione così come descritti in offerta tecnica..
In sede di avvio dell’esecuzione, [o in sede di offerta tecnica, in base all’esigenza dell’Amministrazione di valutare la qualità della documentazione prodotta], il Fornitore dovrà rendere disponibile all’Amministrazione la documentazione tecnica relativa alle API esposte e gli endpoint SOAP e/o REST, avendo cura di aggiornarla e renderla fruibile tempestivamente (e comunque almeno con cadenza annuale) per tutta la durata del contratto.
## 1.4 Portabilità[3]
[3] Regolamento ACN Cloud per la PA – Allegato 3, art. 2.1.3
Il fornitore deve garantire all’Amministrazione per tutta la durata del contratto, l’esportazione e l’importazione massiva dei dati attraverso specifiche funzionalità e/o API. A questo scopo devono essere utilizzati formati aperti e non proprietari.
In sede di avvio dell’esecuzione [o in sede di offerta tecnica, in base all’esigenza dell’Amministrazione di valutare la qualità della documentazione prodotta], il Fornitore deve presentare la documentazione contenente la descrizione delle politiche e procedure adottate per garantire l’interoperabilità e la portabilità, avendo cura di aggiornarla e renderla fruibile tempestivamente (e comunque almeno con cadenza annuale) per tutta la durata del contratto.
Dovranno in particolare essere definiti i requisiti per:
- Comunicazioni tra le interfacce delle applicazioni;
- Interoperabilità del trattamento delle informazioni;
- Portabilità dello sviluppo di applicazioni;
- [nel caso di servizi PaaS o SaaS] Scambio, uso, portabilità, integrità e persistenza delle informazioni/dati.
Le modalità e i tempi con cui deve essere garantita l’esportazione massiva dei dati a conclusione del contratto è descritta al paragrafo 3 “Exit Strategy”.
## 1.5 Livelli di servizio
La disponibilità dei servizi dovrà essere assicurata h 24/7, 365 giorni l’anno ed in modalità continuativa.
I livelli di servizio descritti in dettaglio nel successivo Paragrafo 2, in relazione ad ogni tipologia di servizio e sono coerenti con quelli che nel Regolamento Cloud per la PA sono indicati come necessari ai fini dell’ottenimento della qualificazione ACN.
Il mancato rispetto dei livelli di servizio darà luogo all’applicazione delle penali/all’erogazione dei crediti di servizio in favore della Amministrazione.

A tal fine, il fornitore dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione idonei strumenti di monitoraggio (mediante apposite dashboard) dei servizi acquistati, così come descritti nell’offerta tecnica.

In particolare, così come previsto dal Regolamento ACN Cloud per la PA i sistemi di monitoraggio offerti:
devono consentire attività di raccolta, monitoraggio, filtraggio, creazione di report attraverso parametri predefiniti o parametrizzabili e consentire all'amministrazione di impostare allarmi personalizzati.

La granularità massima delle operazioni non deve essere superiore al minuto (ad es., deve essere possibile filtrare o raccogliere gli eventi ogni minuto).

Inoltre, in applicazione del Regolamento Cloud per la PA è possibile per l’amministrazione richiedere l'eventuale disponibilità di API e strumenti di monitoraggio di terze parti integrate nativamente con il servizio qualificato.

Deve inoltre essere garantita la possibilità di integrare i log nel sistema SIEM di gestione e monitoraggio dell'Amministrazione e che i file di log siano facilmente esportabili dall'Amministrazione, preferibilmente tramite API.
# 2. Oggetto
[Nell’impostare il capitolato, l’Amministrazione individua uno o più categorie di servizi di seguito descritti, in funzione delle proprie esigenze e della propria strategia digitale in particolare della strategia cloud adottata dal proprio Ente].
## 2.1 Servizi di migrazione
Per poter contestualizzare i servizi oggetto del capitolato è utile riportare nella relazione tecnico illustrativa o nello stesso capitolato di gara (in caso ad esempio di affidamento diretto, dove non si redige una relazione tecnico illustrativa a sé stante), le azioni realizzate dall’Amministrazione in attuazione della roadmap della migrazione al cloud, così come definita nel Manuale di Abilitazione al Cloud e indicare gli elementi essenziali del Piano di Migrazione .
La roadmap prevede lo svolgimento di attività preliminari a cura dell’Amministrazione, necessarie ad inquadrare lo scenario di partenza e impostare la strategia cloud. Il contratto di servizi cloud rappresenta uno strumento di attuazione della strategia individuata.
In primo luogo, è prevista la preliminare classificazione di dati e servizi a cura dell’Amministrazione, da realizzare secondo i criteri e nelle modalità previste dal Regolamento ACN Cloud per la PA (in particolare nel Capo II e nell’Allegato 1).
Alla classificazione dei servizi segue la prioritizzazione degli applicativi candidati ad essere migrati.
Al fine di approfondire gli aspetti e le caratteristiche tecnologiche e non degli applicativi identificati come prioritari, la roadmap prevede la compilazione a cura dell’Amministrazione di una scheda di assesment (utilizzando il modello che viene messo a disposizione con il Manuale di Abilitazione al Cloud e che è opportuno allegare al capitolato tecnico come elemento informativo a disposizione dell’Operatore Economico[4]). La compilazione della Scheda consente all’Amministrazione definire la strategia di migrazione adeguata rispetto alle caratteristiche e alle esigenze dello scenario degli asset applicativi dell’amministrazione. Tra le altre indicazioni, nella scheda di Assesment si indica la presenza di particolari situazioni di criticità, cui l’amministrazione potrebbe essere esposta in caso di blocchi o malfunzionamenti derivanti dalla migrazione, richiedendo specifiche precauzioni per contenere il rischio e prevedendo specifiche penali in caso di inadempimento.
[4] Allegato in schema al modello di capitolato tecnico. Si può scaricare da: https://docs.italia.it/italia/manuale-di-abilitazione-al-cloud/manuale-di-abilitazione-al-cloud-docs/it/v1.4/assessment-servizi-e-infrastruttura/scheda-di-assessment-dellapplicativo.html
La Scheda di Assesment rappresenta il punto di riferimento per l’impostazione del Piano di Migrazione da inserire nel capitolato, che viene impostato sulla base della strategia scelta dall’amministrazione fra quelle individuate nell’ambito del Manuale di Abilitazione al Cloud, che di seguito si elencano con l’indicazione sintetica delle rispettive caratteristiche:
re-host: (strategia Lift and Shift). consiste nel prendere (Lift) l’intero servizio, compreso di infrastruttura, architettura, dati e traffico e spostarlo su un hosting cloud (Shift) senza modifiche al core dell’applicativo;
replatform: riorganizzazione dell’architettura applicativa sostituendo intere componenti del servizio in favore di soluzioni Cloud native in modo da usufruire dei benefici dell’infrastruttura Cloud;
- re-architect: ha come obiettivo quello di ripensare significativamente l’architettura core di un applicativo in ottica cloud, attraverso un processo di redesign iterativo ed incrementale che miri ad adottare appieno i servizi cloud-native offerti dai cloud service provider per massimizzare i benefici che ne derivano;
- repurchase/replace: migrazione del servizio dell’amministrazione verso una soluzione nativa in cloud, in genere erogata in modalità Software as a Service;

Deve essere definito dall’amministrazione un Piano di Migrazione di massima che contenga almeno le informazioni contenute nella seguente tabella:

Servizio da migrare	Classificazione dei Dati (ai sensi del Regolamento ACN del 27/06/2024) / Strategico/ Critico/ / Ordinario	Tipologia di migrazione (re-platform; re-host; re-architect; re-purchase)	Durata massima della migrazione
Servizio A
Servizio B

Può essere indicato un cronoprogramma della migrazione, che preveda dei tempi per l’esecuzione delle tappe intermedie, ad esempio:
Cronoprogramma della migrazione (la durata di ogni fase è espressa in n. mesi o n. di giorni e decorre dalla data di conclusione della fase precedente. Ai fini della definizione del cronoprogramma è utile prevedere lo svolgimento di una fase di Presa in carico in cui l’Amministratore e il Fornitore concordano il Piano di Lavoro generale ed eventuali modalità di realizzazione delle attività. La fase di Presa in Carico ha avvio dalla data di stipula del contratto/altra data indicata nella documentazione in corso di esecuzione (ordine di esecuzione specifico/ verbale di avvio dell’esecuzione). Il Piano di Lavoro Generale deve contenere il piano di trasferimento di know how e la pianificazione delle attività trasversali di carattere generale.

Servizio	Presa in Carico	Set up e avvio della migrazione	Migrazione di ambienti e servizi	Verifica di conformità
Servizio A
Servizio B

Definito il fabbisogno nei suoi elementi essenziali, si indica di seguito un esempio di impostazione delle caratteristiche specifiche alle categorie di servizi riconducibili all’attuazione di una strategia di migrazione al cloud].
### 2.1.1 Servizio di migrazione applicativa in cloud
Il servizio è volto a migrare in cloud un sistema pre-esistente.

Il presente servizio è finalizzato, in particolare, a realizzare gli obiettivi definiti dall’Amministrazione nella Roadmap di Migrazione e nella/e Scheda/e di Assessment degli applicativi da migrare – come previsti nel Cloud Enablement Kit - che costituiranno le macro-specifiche tecniche da prendere a riferimento.

[Le attività in cui si articola il servizio, dipendono quindi dalla strategia di migrazione scelta dall’Amministrazione. Si descrivono di seguito le attività richieste al fornitore per ognuna delle possibili strategie di migrazione scelte dall’amministrazione].

Re-platform[5]
[5] Cfr. CAPITOLATO TECNICO SPECIALE - LOTTO 1 - SERVIZI APPLICATIVI 3 – Consip ID 2610
La finalità principale della strategia è quella di trasferire un applicativo sul cloud, sostituendo nel processo di migrazione alcune componenti per meglio sfruttare le specificità della piattaforma di destinazione. Seppure non sono previsti stravolgimenti funzionali, il fornitore deve analizzare i possibili interventi che consentono di cogliere, rispetto ai benefici garantiti da una soluzione cloud native, il livello massimo di ottimizzazione e beneficio.
A tal fine il fornitore raccoglie, analizza e condivide i requisiti di scalabilità, sicurezza e performance, definisce il miglioramento dei livelli di servizio e di affidabilità in termini misurabili ed evidenzia eventuali discordanze rispetto all’Assesment.
 Il fornitore deve individuare, definire e progettare gli interventi necessari ai vari livelli dell’architettura applicativa, al fine di sostituire una o più componenti con equivalenti servizi gestiti dal Cloud Service Provider, modificando il codice sorgente nelle parti di interfacciamento sulla base della conoscenza derivata dalla documentazione disponibile nonché dal supporto dell’Amministrazione.
Il fornitore deve descrivere nel documento di Re-design dell’architettura le modalità e le tecniche di sostituzione delle componenti individuate, gli strumenti di misurazione della copertura dei requisiti funzionali e non funzionali, declinare gli indicatori e le soglie per misurare il raggiungimento delle ottimizzazioni richieste. Gli indicatori devono prevedere la rilevazione di dati di gestione ed infrastruttura – declinati, laddove possibile, congiuntamente con i gruppi di gestione operativa - per misurare l’effettivo raggiungimento in esercizio dei benefici di prestazione, contenimento dei costi e scalabilità come indicati nell’Assesment e declinati nei documenti di intervento.
Re-Architect[6]
[6] Cfr. CAPITOLATO TECNICO SPECIALE - LOTTO 1 - SERVIZI APPLICATIVI 3 – Consip ID 2610
In attuazione di questo modello di migrazione, il fornitore, sulla base delle indicazioni della Roadmap di Migrazione e dalla scheda di assesment dell’applicativo, avvia le attività di raccolta e analisi dei requisiti funzionali e non necessari a riprogettare significativamente l’architettura per sfruttare appieno le potenzialità del cloud e dei servizi cloud-native, garantendo i benefici attesi dall’Amministrazione e il minimo impatto per gli utenti finali.
Nell’attuazione di tale strategia il fornitore deve assicurare la messa in campo dell’adeguata conoscenza specialistica della piattaforma Cloud, dei principi di design cloud-native, delle metodologie consolidate di testing e test automation, delle tecniche di refactoring e trasformazione del codice sorgente al fine di garantire all’Amministrazione:
- l’adozione dei servizi cloud-native per le componenti sostituibili;
- l’ammodernamento tecnologico e il miglioramento strutturale dell’Applicativo, identificando le soglie target per gli indicatori di riferimento di manutenibilità e complessivo del livello di qualità del software (es. debito tecnico dell’applicazione);
- l’adeguamento alle linee guida del nuovo modello di interoperabilità della PA;
- la predisposizione di test di validazione per verificare il miglioramento apportato dalle modifiche intraprese e ridurre il rischio di regressione durante il processo. Relativamente alla non regressione, il fornitore dovrà indicare le modalità di implementazione dei test di non regressione e le attività di predisposizione di strumenti e configurazioni ad hoc. Nel documento di Re-design dell’architettura deve essere riportato il dettaglio delle funzionalità/moduli/ componenti per cui è prevista la sostituzione con servizi cloud e quelle per cui sarà attuata la rifattorizzazione mediante modifica del codice sorgente, laddove possibile e opportuno, o riscrittura su tecnologia moderna.

Re-host
Secondo il modello di migrazione Re-host, applicazioni e dati vengono spostati da un'infrastruttura on-premise/legacy a un'infrastruttura cloud, senza apportare modifiche sostanziali all’architettura o al codice. La Roadmap di migrazione e la relativa scheda di Assessment definite dall’Amministrazione, sono alla base del Piano di Migrazione e rappresentano il riferimento principale per il fornitore che la deve eseguire.
In particolare, il fornitore deve curare il trasferimento di macchine virtuali, container, archivi e configurazioni; il testing in ambiente cloud (verifica funzionalità, prestazioni, sicurezza); la riconfigurazione di DNS, bilanciatori, firewall, ecc.

#### 2.1.1.1 Metriche e dimensionamento
Il servizio è remunerato a corpo e la metrica considerata è Giorni del Team Ottimale (Giorno/Team pari a 8 ore lavorative). In fase di esecuzione l’Amministrazione si riserva di verificare l’effettivo impiego delle figure professionali rispetto a quanto dichiarato.

#### 2.1.1.2 Team di lavoro
Per erogare il servizio richiesto il fornitore dovrà disporre delle competenze, esperienze e capacità professionali indicate di seguito, che dovranno tutte far parte del team di lavoro (Team Ottimale) del servizio. Il Team di lavoro presterà servizio sotto la responsabilità e organizzazione del fornitore, che sarà libero di organizzare le figure professionali sottoindicate garantendo almeno le percentuali minime di impegno.

ESEMPIO da personalizzare a cura dell’Amministrazione. Sono indicate le figure professionali che possono comporre il team. L’individuazione delle figure professionali e della relativa percentuale di impiego in una giornata dipendono dalla tipologia di migrazione da attuare.

Figura professionale[7]	Percentuale di impiego in una giornata
Project manager	-
Cloud Application Architect	-
Business Analyst	-
DevSecCops Expert	-
System Analyst	-
Database Specialist	-
Developer/Cloud Developer/Front End Dev.	-
Test Specialist	-
System and Network Administrator	-
Cloud Application Specialist	-
Enterprise Architect	-
[7] Le caratteristiche di ogni figura professionale (esperienza, certificazioni possedute, know how..) e la modalità di impiego nell’ambito dell’appalto possono essere descritte dall’amministrazione in un apposito allegato al capitolato.

In sede di offerta tecnica/di definizione del progetto di dettaglio, il fornitore deve indicare:
- Documento di Re-design Architetturale;
- Specifiche dei requisiti;
- Piano di Lavoro Generale, che in corso di esecuzione può essere ulteriormente dettagliato con Piani di lavoro specifici[8];
  [8] Piano di Lavoro generale: documento in cui vengono elencati gli obiettivi della fornitura, viene fornita la descrizione delle modalità di esecuzione delle attività che servono a realizzarli, i tempi (da indicarsi in un diagramma di Gantt) in cui queste verranno effettuate, tenendo conto dei tempi previsti dal Piano di Migrazione. In caso di contratti attuativi finanziati in tutto o in parte dal PNRR o altri strumenti di programmazione, le scadenza delle attività, i tempi di rilascio dei prodotti, devono essere coerenti con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell'Intervento e del Progetto PNRR (o altro strumento di programmazione dell'Amministrazione contraente che comporti cronoprogrammi inderogabili).
- Modello di Report sulla qualità del software e check-list di conformità;
- Modello di Piano di test e rapporto di corretta esecuzione;
- Modello di Report di indicatori di qualità]

Nel caso di re-host:
- Piano di Lavoro Generale, che in corso di esecuzione può essere ulteriormente dettagliato con Piani di lavoro specifici;
- Report di compatibilità delle applicazioni e dei dati con l’ambiente cloud;
- Piano di test e collaudo;
- Procedure per la verifica dell’avvenuta migrazione (test funzionali, performance, sicurezza);
- Report finale di migrazione

#### 2.1.1.3 Modalità di esecuzione
Nel corso di esecuzione del contratto, i servizi sono attivati attraverso l’emissione da parte dell’Amministrazione di ordini di esecuzione specifici, elaborati sulla base del presente capitolato, del dettaglio economico, dell’offerta tecnica presentata e del Piano di Lavoro Specifico concordato con il fornitore in corso di esecuzione.

Gli ordini di esecuzione dovranno contenere i seguenti elementi:
- descrizione della specifica prestazione richiesta;
- termine entro cui i servizi devono essere consegnati;
- quantificazione economica sulla base del dimensionamento economico del servizio indicata dal fornitore nel piano di lavoro specifico.

L’ordine di esecuzione è corredato dal piano di lavoro specifico presentato preliminarmente dal fornitore entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta trasmessa via PEC dall’Amministrazione o altro termine concordato che non potrà superare i 30 giorni solari. Il Piano di lavoro specifico deve contenere:
- Documento di Re-design Architetturale – eventuale
- Specifiche dei requisiti;
- Dimensionamento economico definita sulla base dell’impiego di giornate di team ottimale.

Entro il termine indicato nel Piano di Lavoro, il fornitore dovrà effettuare la consegna dei servizi e della seguente documentazione:
- Lista oggetti software e codice sorgente;
- Documentazione utente;
- Documentazione operativa;
- Report sulla qualità del software e check-list di conformità;
- Piano di test e rapporto di corretta esecuzione;
- Report di indicatori di qualità;

#### 2.1.1.4 Penali per ritardo:
In caso di ritardo nella consegna da parte del fornitore della documentazione richiesta, l’amministrazione applicherà una penale di Euro __,00 [da definire a cura dell’Amministrazione] per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno lavorativo di ritardo. In caso di ritardo rispetto al termine di consegna previsto nell’ordine di esecuzione, l’Amministrazione applicherà per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino al quindicesimo, una penale pari allo 0,5% [da personalizzare a cura dell’Amministrazione] per cento del valore del deliverable. Decorsi inutilmente quindici giorni, l’amministrazione diffiderà, ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, il Fornitore ad adempiere entro i 30 giorni lavorativi successivi alla trasmissione, tramite PEC, della diffida. Qualora il Fornitore non adempia nel rispetto del suddetto termine l’Amministrazione procederà alla risoluzione del Contratto attuativo ai sensi dell’art. 1454 del Codice civile.

#### 2.1.1.5 Penale per inadempimento:
In caso di non conformità dei servizi in riferimento rispetto alle caratteristiche tecniche descritte nel progetto attuativo o negli specifici ordini di esecuzione si applica una penale pari al 10% [da personalizzare a cura dell’Amministrazione] dell’importo della prestazione. In caso di applicazione della penale per non conformità, l’Amministrazione acquisisce la prestazione non conforme e il fornitore deve risarcire per le maggiori spese.

### 2.1.2 Servizio di migrazione dati
Il servizio di migrazione dei dati ha come oggetto la migrazione dei dati e dei documenti da un sistema (sorgente) ad un’Applicazione cloud utilizzando strumenti e tecniche appropriate. Il servizio prevede le seguenti fasi:
- preparazione della migrazione, ovvero corretto inquadramento del problema in concorso con l’Amministrazione proprietaria del dato;
- analisi dell’organizzazione dei dati e dei documenti nel sistema sorgente;
- mappatura delle strutture dati del sistema sorgente all’Applicazione cloud;
- conversione e trasferimento dei dati e dei documenti dal sistema sorgente all’Applicazione cloud;
- validazione dei dati e dei documenti migrati nel sistema di destinazione.
Ognuna di queste fasi può essere eseguita secondo modalità diverse in base al tipo di migrazione da effettuare.

#### 2.1.2.1 Metrica e dimensionamento
Il servizio è remunerato a corpo e la metrica considerata è Giorni del Team Ottimale (Giorno/Team pari a 8 ore lavorative). In fase di esecuzione l’Amministrazione si riserva di verificare l’effettivo impiego delle figure professionali rispetto a quanto dichiarato.

#### 2.1.2.2 Team di Lavoro
Per erogare il servizio richiesto il fornitore dovrà disporre delle competenze, esperienze e capacità professionali indicati di seguito, che dovranno tutte far parte del team di lavoro (Team Ottimale) del servizio. Il Team di lavoro presterà servizio sotto la responsabilità e organizzazione del fornitore, che sarà libero di organizzare le figure professionali sotto indicate garantendo almeno le percentuali minime di impegno.

ESEMPIO da personalizzare a cura dell’Amministrazione

Figura professionale[9]	Percentuale di impiego in una giornata
Project manager	10%
Test Specialist	30%
Data base Specialist	30%
Analista esperto	30%
[9] Le caratteristiche di ogni figura professionale (esperienza, certificazioni possedute, know how..) e la modalità di impiego nell’ambito dell’appalto possono essere descritte dall’amministrazione in un apposito allegato al capitolato.

#### 2.1.2.3 Modalità di esecuzione
Nel corso di esecuzione del contratto, i servizi sono attivati attraverso l’emissione da parte dell’Amministrazione di ordini di esecuzione specifici, elaborati sulla base del presente capitolato, del dettaglio economico e del Piano di Lavoro Specifico concordato con il fornitore in corso di esecuzione.

Gli ordini di esecuzione dovranno contenere i seguenti elementi:
- descrizione della specifica prestazione richiesta;
- termine entro cui i servizi devono essere consegnati;
- quantificazione economica sulla base del dimensionamento economico del servizio indicata dal fornitore nel piano di lavoro specifico.

L’ordine di esecuzione è corredato dal piano di lavoro specifico presentato preliminarmente dal fornitore entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta trasmessa via PEC dall’Amministrazione o altro termine concordato che non potrà superare i 30 giorni solari. Il Piano di lavoro specifico deve contenere:
- Documento di Re-design Architetturale;
- Specifiche dei requisiti;
- Cronoprogramma;
- Dimensionamento economico espresso in giorni di team ottimale
Entro il termine indicato nel Piano di Lavoro il fornitore dovrà effettuare la consegna dei servizi. Il verbale di consegna prodotto dal Fornitore deve essere corredato dalla seguente documentazione:
- Mappatura dello schema sorgente in quello destinatario;
- Report validazione dei dati migrati nel sistema di destinazione;
- Report validazione dei documenti migrati nel sistema di destinazione;
- Documentazione operativa;
#### 2.1.2.4 Penali per ritardo
In caso di ritardo nella consegna da parte del fornitore della documentazione richiesta, l’amministrazione applicherà una penale di Euro __,00 [da personalizzare a cura dell’amministrazione] per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno lavorativo di ritardo. In caso di ritardo rispetto al termine di consegna previsto nell’ordine di esecuzione, l’Amministrazione applicherà per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino al quindicesimo, una penale pari all’1% per cento [da personalizzare a cura dell’amministrazione] del valore economico del servizio. Decorsi inutilmente quindici giorni, l'amministrazione diffiderà, ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, il Fornitore ad adempiere entro i 30 giorni lavorativi successivi alla trasmissione, tramite PEC, della diffida. Qualora il Fornitore non adempia nel rispetto del suddetto termine l’Amministrazione procederà alla risoluzione del Contratto attuativo ai sensi dell’art. 1454 del Codice civile.

#### 2.1.2.5 Penale per inadempimento
 In caso di non conformità dei servizi in riferimento rispetto alle caratteristiche tecniche descritte nel progetto attuativo o negli specifici ordini di esecuzione si applica una penale pari al 10% [da personalizzare a cura dell’amministrazione] dell’importo della prestazione. In caso di applicazione della penale per non conformità, l’Amministrazione acquisisce la prestazione non conforme e il fornitore deve risarcire per le maggiori spese.

## 2.2 Servizi Cloud

### 2.2.1 Servizi IaaS
Il servizio consiste nella messa a disposizione dell’Amministrazione di risorse infrastrutturali virtualizzate (dedicate nell’ambito di cloud privati, o condivise nell’ambito di cloud pubblici).
[Nella definizione del servizio, l’amministrazione deve indicare il livello di qualificazione richiesto in applicazione del Regolamento ACN del 27 giugno 2024, conseguente alla classificazione dei dati gestiti. Il servizio deve essere qualificato sul Catalogo ACN
A titolo esemplificativo e non esaustivo, il fabbisogno dell’amministrazione deve essere definito in termini di:
- Requisiti generali del servizio;
- Caratteristiche delle risorse computazionali e di storage;
- Requisiti di rete e connettività;
- Requisiti di sicurezza;
- Requisiti di monitoraggio e gestione, con l’indicazione dei parametri da rilevare e le caratteristiche degli strumenti di monitoraggio da utilizzare. Il monitoraggio deve rilevare almeno tutti i parametri indicati nei Service Level Agreement per misurare la qualità del servizio;
- Requisiti di interoperabilità e portabilità;
- Descrizione del supporto e monitoraggio, con l’indicazione degli strumenti (o delle caratteristiche degli strumenti) di rilevazione da utilizzare]
Esempi di SLA
Prestazione	SLA	Penale	Limite per risoluzione	Documentazione
Disponibilità del servizio (percentuale di tempo in cui l'infrastruttura deve essere operativa e accessibile) / Sono esclusi i casi di manutenzione programmata, da comunicare con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi	99,00%	99,00%-98,95% : rimborso del 5% del canone mensile; / 98,94%-97,90%: rimborso del 10% del canone mensile; / 97,89%-97,50%: rimborso del 15% del canone mensile; / <97,50%; rimborso del 20% del canone / Penali compensative: / Per ogni ora di downtime oltre lo SLA, il fornitore concede all’amministrazione 1 giorno di servizio gratuito	<95,00% per quattro mesi consecutivi	Report di uptime; / documentazione sulle misure per evitare interruzioni di servizio
Provisioning (richiesta nuove VM, Storage, networking)	30 minuti	Ritardo tra 30 minuti e 1 ora: penalità dell'1% del canone mensile per ogni richiesta non soddisfatta. / Ritardo tra 1 e 3 ore : penalità del 3% del canone mensile. / Oltre 3 ore di ritardo : penalità del 5% del canone mensile per ogni ora aggiuntiva, fino a un massimo del 30% del canone mensile.	Superamento del limite massimo per le penali per tre mesi consecutivi	Report di provisioning delle risorse, Report dei ticket di scalabilità, / Report dei log di allocazione e deallocazione delle risorse, report di utilizzo delle risorse
Scalabilità (scalabilità automatica delle risorse[10]; tempo massimo per il provisioning di nuove istanze)	10 minuti	Ritardo tra 10 e 30 minuti: penalità dell'1% del canone mensile; / Ritardo tra 30 minuti e 1 ora: penale del 3% del canone mensile / Oltre 1 ora di ritardo: penalità del 5% del canone mensile per ogni ora aggiuntiva, fino a un massimo del 30% del canone mensile	Superamento del limite massimo per le penali per tre mesi consecutivi	Report di provisioning delle risorse, Report dei ticket di scalabilità, / Report dei log di allocazione delle risorse, report di utilizzo delle risorse
Disponibilità risorse su picchi di carico (tempo entro cui devono essere garantite le risorse in occasione di picchi di carico)	5 minuti	Ritardo tra 5 e 15 minuti: penalità del 2% del canone mensile. / Ritardo tra 15 e 30 minuti: penalità del 5% del canone mensile. / Oltre 30 minuti di ritardo: penalità del 10% del canone mensile.	Superamento del limite massimo per le penali per tre mesi consecutivi
[10] Riferimento Regolamento ACN Cloud per la PA (Allegato 3)Art. 2.2 - Performance e scalabilità PS-SC.01 - 1_O Il soggetto comunica all'Amministrazione: a. il meccanismo di scalabilità offerto (es. automatico e configurabile, nativo, manuale); b. la tipologia (orizzontale e/o verticale); c. le condizioni massime di carico sopportabili dal servizio (es. numero di utenti concorrenti e/o volume di richieste processabili); d. le modalità di configurazione (es. sulla base di metriche di monitoraggio, pianificato nel tempo); e. i tempi minimi di reazione del servizio alla richiesta di nuove risorse (es, attivazione di nuove risorse)

Esempi di SLA relativi al Supporto Tecnico

Descrizione		SLA	Penale	Limite per risoluzione	Documentazione
Supporto tecnico*	Presa in carico del ticket priorità alta	1ora	Superamento del limite fino al 10% dei casi: penale dell’3% del canone mensile	Superamento del limite per sei mensilità consecutive	Report trouble ticketing
	Tempo di risoluzione ticket priorità alta (dal momento della presa in carico)	1 h 30 minuti	Superamento del limite fino al 5% dei casi: penale del 5% del canone mensile; / Superamento del limite dal 5 al 10% dei casi: penale del 10% del canone mensile; / Superamento del limite oltre il 10% dei casi: penale del 15% del canone mensile	Superamento del limite per quattro mensilità consecutive	Report trouble ticketing
	Presa in carico del ticket priorità media	2 h	Superamento del limite fino al 10% dei casi: penale del 2% del canone mensile	Superamento del limite per otto mensilità consecutive	Report trouble ticketing
	Tempo di risoluzione ticket priorità bassa (dal momento della presa in carico)	4 minuti	Superamento del limite fino al 5% dei casi: penale dell’4% del canone mensile; / Superamento del limite dal 5 al 10% dei casi: penale del 8% del canone mensile; / Superamento del limite oltre il 10% dei casi: penale del 10% del canone mensile	Superamento del limite per sei mensilità consecutive	Report trouble ticketing
	Presa in carico del ticket priorità bassa	40 minuti ora	Superamento del limite fino al 10% dei casi: penale del 1% del canone mensile	Superamento del limite per nove mensilità consecutive	Report trouble ticketing
	Tempo di risoluzione ticket priorità bassa (dal momento della presa in carico)	1 ora	Superamento del limite fino al 5% dei casi: penale dell’2% del canone mensile; / Superamento del limite dal 5 al 10% dei casi: penale del 5% del canone mensile; / Superamento del limite oltre il 10% dei casi: penale del 8% del canone mensile	Superamento del limite per nove mensilità consecutive	Report trouble ticketing

** rientrano nei casi di Priorità Alta, ad esempio, le segnalazioni di server down, nei casi di Priorità Media, ad esempio, i problemi di performance, nei casi di Priorità Bassa tutte le altre segnalazioni di carattere generale.

A cadenza bimestrale il fornitore dovrà consegnare all’Amministrazione i report di rendicontazione, in cui dovranno essere indicati gli elementi necessari alla valutazione del servizio per gli aspetti indicati nella tabella degli SLA. I report sono generati dai sistemi di monitoraggio messi a disposizione del fornitore così come richiesto al precedere articolo 1.3. attraverso i quali l’amministrazione può tenere sotto controllo in tempo reale le prestazioni

Esempi di SLA relativi alla Sicurezza
Prestazione		SLA	Penale	Limite per risoluzione	Documentazione
Monitoraggio*	Minacce critiche	Rilevamento: entro 5 minuti dall’evento	Superamento del limite nel 5% dei casi, penale del 5% del canone mensile; / Superamento del limite oltre il 5% dei casi, penale del 10% sul canone mensile	Superamento del limite previsto per l’applicazione delle penali per tre mensilità consecutive	Report di monitoraggio
		Intervento e mitigazione: entro 15 minuti dal rilevamento	Superamento del limite nel 5% dei casi, penale del 5% del canone mensile; / Superamento del limite oltre il 5% dei casi, penale del 10% sul canone mensile	Superamento del limite previsto per l’applicazione delle penali per quattro mensilità consecutive	Report di monitoraggio
	Minacce di rischio alto	Rilevamento: entro 15 minuti dall’evento	Superamento del limite nel 10% dei casi, penale del 5% del canone mensile; / Superamento del limite oltre il 10% dei casi, penale del 10% sul canone mensile	Superamento del limite previsto per l’applicazione delle penali per sei mensilità consecutive	Report di monitoraggio
		Intervento e mitigazione: entro 60 minuti dal rilevamento	Superamento del limite nel 10% dei casi, penale del 5% del canone mensile; / Superamento del limite oltre il 10% dei casi, penale del 10% sul canone mensile	Superamento del limite previsto per l’applicazione delle penali per sei mensilità consecutive	Report di monitoraggio
	Minacce di rischio medio	Rilevamento: entro 60 minuti dall’evento	Superamento del limite nel 15% dei casi, penale del 5% del canone mensile; / Superamento del limite oltre il 15% dei casi, penale del 10% sul canone mensile	Superamento del limite previsto per l’applicazione delle penali per otto mensilità consecutive	Report di monitoraggio
		Intervento e mitigazione: entro 6 ore dal rilevamento	Superamento del limite nel 15% dei casi, penale del 5% del canone mensile; / Superamento del limite oltre il 15% dei casi, penale del 10% sul canone mensile	Superamento del limite previsto per l’applicazione delle penali per otto mensilità consecutive	Report di monitoraggio
	Minacce di rischio basso	Rilevamento: entro 24 ore dall’evento	Superamento del limite nel 20% dei casi, penale del 5% del canone mensile; / Superamento del limite oltre il 20% dei casi, penale del 10% sul canone mensile	Superamento del limite previsto per l’applicazione delle penali per dieci mensilità consecutive	Report di monitoraggio
		Intervento e mitigazione: entro 48 ore dal rilevamento	Superamento del limite nel 20% dei casi, penale del 5% del canone mensile; / Superamento del limite oltre il 20% dei casi, penale del 10% sul canone mensile	Superamento del limite previsto per l’applicazione delle penali per dieci mensilità consecutive	Report di monitoraggio
Disponibilità del monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7		Disponibilità del monitoraggio per il 99,9% (rilevazione mensile)	Disponibilità fra 99,9% e 99,5%: penale del 5% del canone mensile; / Disponibilità fra il 99,5% e il 99%: penale del 10% del canone mensile; / Disponibilità inferiore al 99%: penale del 20% del canone mensile	Superamento del limite previsto per l’applicazione delle penali per quattro mensilità consecutive	Report di monitoraggio
Alert di sicurezza (tempi di analisi e notifica all’amministrazione)**	Critici	Analisi e notifica entro 15 minuti	Superamento del limite per il 5% dei casi mensili: penale del 10% del canone	Superamento del limite per l’applicazione delle penali per quattro mensilità consecutive	Report di monitoraggio
	Rischio alto	Analisi e notifica entro 30 minuti	Superamento del limite per il 10% dei casi mensili: penale del 10% del canone	Superamento del limite per l’applicazione delle penali per sei mensilità consecutivi	Report di monitoraggio
	Rischio medio	Analisi e notifica entro 3 ore	Superamento del limite per il 15% dei casi mensili: penale del 10% del canone mensile	Superamento del limite per l’applicazione delle penali per otto mesi consecutivi	Report di monitoraggio
	Rischio basso	Analisi e notifica entro 24 ore	Superamento del limite per il 20% dei casi mensili: penale del 10% del canone mensile	Superamento del limite per l’applicazione delle penali per dieci mesi consecutivi	Report di monitoraggio
Applicazione patch di sicurezza***	Critiche	Applicazione entro 24 ore dalla pubblicazione ufficiale	Fino a 12 ore di ritardo: penale dell’1% del canone; / Da 12 a 24 ore di ritardo: penale del 3% del canone mensile; / Oltre 24 ore di ritardo: 5% del canone mensile per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 50% del canone mensile.	Superamento del limite massimo per le penali per due volte, anche non consecutive.	Report di monitoraggio
	Alta Priorità	Applicazione entro 72 ore dalla pubblicazione ufficiale	Fino a 24 ore di ritardo: penale dell’1% del canone; / Da 24 a 48 ore di ritardo: penale del 2% del canone mensile; / Oltre 48 ore di ritardo: 3% del canone mensile per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del 15% del canone mensile.	Superamento del limite massimo per le penali per quattro mensilità, anche non consecutive.	Report di monitoraggio
	Media Priorità	Applicazione entro 30 giorni	Per ogni settimana di ritardo si applica la penale del 2 %, del canone mensile fino ad un massimo del 10%	Superamento del limite massimo per le penali per quattro mensilità, anche non consecutive.	Report di monitoraggio
	Bassa priorità	Applicazione entro 60 giorni	Per ogni settimana di ritardo si applica la penale del 2 %, del canone mensile fino ad un massimo del 20%	Superamento del limite massimo per le penali per sei mensilità, anche non consecutive.	Report di monitoraggio

*il livello di criticità deve essere definito dall’amministrazione (esplicitandolo nella descrizione del servizio richiesto) contestualizzandolo rispetto al caso concreto, anche utilizzando le indicazioni sulle buone pratiche fornite da ACN/CSIRT. A titolo esemplificativo:
- Minacce critiche possono essere: attacchi attivi, compromissioni di sistema, intrusioni;
- Minacce di rischio alto possono essere: tentativi di exploit, malware individuato, accessi anomali;
- Minacce di rischio medio possono essere: tentativi di accesso non autorizzato, attività sospette su log;
- Minacce di rischio basso possono essere: tentativi di phishing, scanning della rete.
** per la definizione di criticità degli alert vedi nota riferita alle minacce.
***il livello di criticità si definisce effettuando una valutazione di impatto basata sui principali standard utilizzati e tenendo in considerazione la classificazione dei dati interessati. Ad esempio, un caso di patch di alta priorità si ha in caso di exploit attivi).

Il servizio è remunerato a canone
A cadenza bimestrale il fornitore dovrà consegnare all’Amministrazione i report di rendicontazione in cui dovranno essere indicati gli elementi necessari alla valutazione del servizio per gli aspetti indicati nella tabella degli SLA. La fatturazione avverrà a seguito di verifica positiva dei report presentati, tenendo conto dell’applicazione delle eventuali penali.
I report sono generati dagli strumenti di monitoraggio messi a disposizione del fornitore.
### 2.2.2 Servizi PaaS
- Il servizio consiste nella messa a disposizione dell’Amministrazione di piattaforme computazionali, c.d. Platform-as-a-Service (PaaS), per l’erogazione di ambienti, pre-configurati e amministrati per lo sviluppo di specifiche applicazioni, ad esempio per lo sviluppo software, la gestione di dati o di applicazioni[11].
[11] Dalla Definizione fornita dal Regolamento ACN per il Cloud della PA
[Nella definizione del servizio, l’amministrazione deve indicare il livello di qualificazione richiesto in applicazione del Regolamento ACN del 27 giugno 2024, conseguente alla classificazione dei dati gestiti. Il servizio deve essere qualificato sul Catalogo ACN
Il fabbisogno dell’amministrazione deve essere definito in termini di:
- Specifiche tecniche del servizio, come linguaggi di programmazione supportati, framework e strumenti di sviluppo;
- Definizione dei requisiti di sicurezza in attuazione del modello Modello di Responsabilità Condivisa - SSRM), in base al quale le responsabilità sono, in linea di principio e a titolo esclusivamente esemplificativo, così distribuite:
  - Responsabilità del Fornitore: Implementazione della sicurezza infrastrutturale (firewall, protezione DDoS, crittografia, gestione delle vulnerabilità).
  - Responsabilità dell’Amministrazione: Configurazione sicura degli accessi, gestione delle credenziali, monitoraggio degli utenti.
- Descrizione dei requisiti di scalabilità, affidabilità e disponibilità;
- Capacità di integrazione con sistemi e applicazioni esistenti;
- Descrizione delle modalità di erogazione del Supporto/assistenza;
- Descrizione dei requisiti delle attività di gestione e monitoraggio, con l’indicazione dei parametri da rilevare e le caratteristiche degli strumenti di monitoraggio da utilizzare. Il monitoraggio deve rilevare almeno tutti i parametri indicati nei Service Level Agreement per misurare la qualità del servizio;
- Definizione degli audit obbligatori e di accesso alla documentazione;
- Indicazione della documentazione tecnica e guida utenti che il fornitore deve produrre]
Esempi di SLA
Prestazioni	SLA	Penale		Limite per risoluzione	Documentazione
Disponibilità (Percentuale di tempo in cui il servizio è operativo e accessibile su base mensile) / Sono esclusi i casi di manutenzione programmata	99,00 %	99,00%-98,9% : rimborso del 5% del canone mensile; / 98,8%-97%: rimborso del 10% del canone mensile; / <97,%; rimborso del 20% del canone / Penali compensative: / Per ogni ora di downtime oltre lo SLA, il fornitore concede all’amministrazione 1 giorno di servizio gratuito		<95% per quattro mesi consecutivi	Report di Uptime
Change management (notifica modifiche della piattaforma)	Modifiche pianificate	10 giorni di anticipo	In caso di notifica trasmessa con un anticipo inferiore a 10 giorni, penale dell’1% del canone mensile	Mancato rispetto del termine rilevato per quattro mensilità consecutive
	Modifiche critiche o di sicurezza	48 ore di anticipo	In caso di notifica trasmessa con un anticipo inferiore a 48 ore, penale del 1,5% del canone mensile	Mancato rispetto del termine rilevato per quattro mensilità consecutive
	Rollback obbligatorio (ripristino della versione precedente in caso di impatto negativo)	4 ore	Per ogni ora di ritardo nel ripristino della versione precedente, penale del 3% del canone mensile	Mancato rispetto del termine rilevato per quattro mensilità consecutive
Backup (frequenza del Backup)	Ogni 4 ore	Mancato rispetto del termine previsto nel 10 % delle rilevazioni mensili: penale del 10% del canone mensile / Mancato rispetto del termine previsto per una percentuale superiore al 10% delle rilevazioni mensili: 20% del canone mensile		Mancato rispetto del termine per quattro mensilità consecutive
Logging e monitoring	Disponibilità del servizio di logging e monitoraggio	99,00% del tempo, misurato su base mensile	Disponibilità tra 99,0% e 98,5% : Penale del 2% del canone mensile; / Disponibilità tra 98,4% e 97,99%: Penale del 5% del canone mensile; / Disponibilità inferiore al 97,99% : Penale del 10% del canone mensile	Mancato rispetto del termine con applicazione della penale nella misura massima, per quattro mensilità consecutive
	Frequenza raccolta e conservazione log	5 minuti rispetto all'evento	Ritardo tra 5 e 10 minuti: Penale del 2% del canone mensile; / Ritardo tra 10 e 30 minuti: Penale del 5% del canone mensile; / Ritardo oltre 30 minuti: Penale del 10% del canone mensile	Mancato rispetto del termine con applicazione della penale nella misura massima, per quattro mensilità consecutive
	Retention dei log (tempo di conservazione dei log)	Minimo 24	Conservazione per un periodo inferiore a 12 mesi: 15% del canone mensile; / Perdita definitiva dei log: penale del 30% del canone mensile	Perdita definita dei log; / In caso di mancato rispetto del termine previsto per l’applicazione della penale per due annualità
	Accesso ai log-Audit trail	30 minuti dalla richiesta dell’amministrazione	Accesso tra 30 e 60 minuti: Penale del 2% del canone mensile; / Accesso oltre 60 minuti: Penale del 5% del canone mensile; / Mancato accesso ai log: Penale del 10% del canone mensile	Mancato rispetto del termine con applicazione della penale nella misura massima, per quattro mensilità consecutive

[per la definizione degli SLA relativi a supporto tecnico e sicurezza possono essere prese a riferimento a titolo di esempio, le tabelle inserite nel precedente paragrafo 2.2.1 Servizi IaaS, adattandolo a specifiche caratteristiche del servizio PaaS]

A cadenza bimestrale il fornitore dovrà consegnare all’Amministrazione i report di rendicontazione in cui dovranno essere indicati gli elementi necessari alla valutazione del servizio per gli aspetti indicati nella tabella degli SLA. I report di rendicontazione saranno generati dal sistema di monitoraggio che il fornitore deve mettere a disposizione dell’amministrazione e che consente una costante e continua verifica del rispetto degli SLA contrattualizzati.

### 2.2.3 Servizi SaaS
Il servizio consiste in un’applicazione software che, installata su infrastrutture nella disponibilità fornitore, viene fruita dagli utenti da remoto su richiesta tramite un’interfaccia web fornita dal provider per l’utilizzazione dell’applicazione.

[Nella definizione del servizio, l’amministrazione deve indicare il livello di qualificazione richiesto in applicazione del Regolamento ACN del 27 giugno 2024, conseguente alla classificazione dei dati gestiti. Il servizio deve essere qualificato sul Catalogo ACN
Devono essere definiti i requisiti rispetto ai seguenti ambiti:
- Richiesta del modello di reponsabilità condivisa (SSRM) che definisce ruoli e responsabilità di amministrazione e fornitore;
- Definizione degli audit di sicurezza e verifica di conformità;
- Definizione delle caratteristiche volte a garantire l’interoperabilità e portabilità dei dati (export,formati, modalità di consegna dei dati);
- Requisiti di sicurezza: sulla base della classificazione dei dati, definizione delle misure di sicurezza necessarie, misure di protezione del dato, cifratura dati;
- Gestione del monitoraggio e supporto;
- Requisiti di performance e continuità operativa;
- Requisiti per la scalabilità.

Esempi di SLA
Prestazioni		SLA	Penale	Limite per risoluzione	Documentazione
Disponibilità del servizio (percentuale disponibilità su base mensile)		99,00%	99,00% - 98,50%: Penale del 2% del canone mensile; / 98,99% - 98,95% : Penale del 5% del canone mensile; / Sotto il 99,95%: Penale del 10% del canone mensile	Inferiore al 99,50% per 2 mesi consecutivi
Performance e tempi di risposta		500 ms nel 95% delle richieste	Se il tempo di risposta supera 500ms - 800ms nel 10% delle richieste; Penale del 3% del canone mensile; / Se il tempo di risposta supera 800ms nel 10% delle richieste: Penale del 5% del canone mensile / Se il tempo di risposta supera 1s Penale del 10% del canone mensile	Superamento del limite per penale per quattro mensilità consecutive
Backup e ripristino dati	RPO (Recovery Point Objective)	1 ora	RPO > 1 ora fino a 2 ore: Penale del 2% del canone mensile; / RPO > 2 ore: Penale del 5% del canone mensile	Superamento del limite per penale per quattro mensilità consecutive
	RTO (Recovery Time Objective)	4 ore	RTO > 4 ore fino a 8 ore: Penale del 5% del canone mensile; / RTO > 8 ore: Penale del 10% del canone mensile	Superamento del limite per penale per quattro mensilità consecutive
Logging e monitoraggio	Conservazione log	24 mesi	Conservazione per un tempo inferiore a 24 mesi: penale del 15% del canone mensile	Superamento del limite per penale del 40% del tempo previsto
	Accesso ai log	24 ore dalla richiesta	Mancato accesso entro 24 ore: penale del 2% del canone mensile	Superamento del limite per penale per quattro mensilità consecutive
	Disponibilità (termine massimo di indisponibilità)	Oltre 48 ore	Mancata disponibilità per un tempo superiore a 48 ore: penale del 5% del canone mensile	Superamento del limite per penale per quattro mensilità consecutive
Portabilità dei dati (termine entro cui deve essere effettuato l’export dal giorno della richiesta)		30 giorni	Export tra 30 e 45 giorni: Penale del 5% del canone mensile / Export oltre 45 giorni: Penale del 10% del canone mensile	La mancata consegna dei dati comporta azione per risarcimento del danno oltre a penale pari ad Euro _________ dell’importo contrattualizzato

[per la definizione degli SLA relativi a supporto tecnico e sicurezza possono essere prese a riferimento a titolo di esempio, le tabelle inserite nel precedente paragrafo 2.2.1 Servizi IaaS, adattandolo a specifiche caratteristiche del servizio SaaS].

Il servizio è remunerato a canone
A cadenza bimestrale il fornitore dovrà consegnare all’Amministrazione i report di rendicontazione in cui dovranno essere indicati gli elementi necessari alla valutazione del servizio per gli aspetti indicati nella tabella degli SLA. La fatturazione avverrà a seguito di verifica positiva dei report presentati, tenendo conto dell’applicazione delle eventuali penali.

## 2.3 Servizi Accessori
Possono essere acquistati servizi accessori per un importo che non può superare la quota massima del 10% dell’importo complessivo del contratto. [la percentuale è inserita qui al solo scopo esemplificativo. Deve essere definita a cura dell’amministrazione, tenendo conto che questa categoria di servizi deve essere residuale rispetto al totale dei servizi oggetto dell’appalto]

### 2.3.1 Servizi di supporto di revisione dei processi
I servizi di supporto alla revisione dei processi hanno l’obiettivo di supportare l’Amministrazione nell’avvio del percorso di evoluzione dell’organizzazione e delle soluzioni IT, attraverso l’analisi della situazione attuale, la descrizione di ipotesi di disegno e/o ridisegno dei processi. Nel caso in cui l’Amministrazione intenda introdurre, sostituire o innovare il sistema informativo o parte di esso, le attività che il fornitore può essere chiamato a svolgere sono descritte nel business process re-engineering. Per business process re-engineering (BPR) si intende il disegno e/o ridisegno dei processi che potrà essere determinato da differenti eventi, quali ad esempio cambiamenti organizzativi, evoluzione normativa, implementazione di nuovi sistemi informativi, ecc.. Il BPR verrà svolto dal fornitore con l’obiettivo di analizzare i processi attuali dell’Amministrazione e proporre azioni di efficientamento, quali ad esempio l’accorpamento di attività, l’informatizzazione di attività, la creazione di nuovi processi, ecc..

#### 2.3.1.1 Metrica e dimensionamento
Il servizio è remunerato a corpo.
[l’Amministrazione può indicare le categorie di figure professionali che devono realizzare il servizio]
#### 2.3.1.2 Modalità di esecuzione
Viene attivato attraverso l’emissione di ordini di esecuzione a cura dell’Amministrazione.
L’ordine di esecuzione contiene:
- La descrizione dei servizi;
- Le Figure professionali utilizzate per eseguirlo;
- Il Piano di Lavoro (contenente il cronoprogramma dei tempi di realizzazione)
- Il dimensionamento economico.

#### 2.3.1.3 Penali per ritardo
In caso di ritardo nella consegna da parte del fornitore della documentazione richiesta, l’amministrazione applicherà una penale di Euro ____,00 per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno lavorativo di ritardo. In caso di ritardo rispetto al termine di consegna previsto nel Piano di Lavoro, l’Amministrazione applicherà per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino al quindicesimo, una penale pari allo 0,5% [da personalizzare a cura dell’amministrazione] per cento del valore del deliverable. Decorsi inutilmente quindici giorni, l’Amministrazione diffiderà, ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, il Fornitore ad adempiere entro i 30 giorni lavorativi successivi alla trasmissione, tramite PEC, della diffida. Qualora il Fornitore non adempia nel rispetto del suddetto termine l’Amministrazione procederà alla risoluzione del Contratto attuativo ai sensi dell’art. 1454 del Codice civile.
#### 2.3.1.4 Penali per inadempimento
In caso di non conformità dei servizi in riferimento rispetto alle caratteristiche tecniche descritte nel progetto attuativo o negli specifici ordini di esecuzione si applica una penale pari al 10% [da personalizzare a cura dell’Amministrazione] dell’importo della prestazione. In caso di applicazione della penale per non conformità, l’Amministrazione acquisisce la prestazione non conforme e il fornitore deve risarcire per le maggiori spese.

### 2.3.2 Servizio di sviluppo software
[Nel caso di capitolati finalizzati all’acquisto di servizi di attuazione della strategia di migrazione che preveda il modello re-platform/re-architect, può essere prevista una ulteriore categoria generica di servizi di sviluppo software per la realizzazione di nuove progettualità, o parti di progettualità o arricchire di nuove funzioni e caratteristiche le progettualità esistenti oltre che alla loro integrazione con altri sistemi informatici, ulteriori rispetto a quelle previste nel Piano di Migrazione originario].

In relazione ad ogni applicazione oggetto dell’appalto, l’Amministrazione deve descrivere:
- Il contesto tecnologico di riferimento del servizio/applicazione (anche ricollegandosi al Piano di Migrazione descritto nella prima parte del capitolato);
- Obiettivi da raggiungere;
- Specifiche funzionali, di sicurezza, interoperabilità, portabilità;

#### 2.3.2.1 Metrica e dimensionamento
Il servizio è remunerato a corpo.
[l’amministrazione può indicare la tipologia di figure professionali che devono eseguire il servizio].

[In sede di offerta tecnica, il fornitore deve indicare:[12]
[12] La descrizione degli elementi che compongono l’offerta tecnica richiesta al fornitore (che sarà oggetto di valutazione in sede di gara) fa parte del DISCIPLINARE DI GARA (in caso di procedure aperte) o della LETTERA DI INVITO (in caso di negoziate).della Lettera di richiesta di offerta (in caso di affidamenti diretti. In questo caso le caratteristiche descritte dal fornitore non sono oggetto di valutazione, non essendo questa procedura basata sul confronto competitivo di operatori economici, ma impegnano il fornitore in fase di esecuzione). E’ qui inserita al solo scopo di fornire un quadro completo dell’iter che va dalla definizione del fabbisogno dell’amministrazione (in termini di obiettivi da raggiungere), fino all’esecuzione delle prestazioni in funzione della realizzazione del fabbisogno.
- Descrizione della soluzione proposta funzionale al raggiungimento degli obiettivi (architettura funzionale e applicativa e allo stack tecnologico scelto);
- Team impiegato per l’esecuzione del servizio, con l’indicazione delle Figure professionali impiegate, la relativa numerosità e il modello organizzativo adottato;
- Piano di Lavoro Generale, che in corso di esecuzione può essere ulteriormente dettagliato con Piani di lavoro specifici[13];
  [13] Piano di Lavoro generale: documento in cui vengono elencati gli obiettivi della fornitura, viene fornita la descrizione delle modalità di esecuzione delle attività che servono a realizzarli, i tempi (da indicarsi in un diagramma di Gantt) in cui queste verranno effettuate, tenendo conto dei tempi previsti dal Piano di Migrazione. In caso di contratti attuativi finanziati in tutto o in parte dal PNRR o altri strumenti di programmazione, le scadenza delle attività, i tempi di rilascio dei prodotti, devoon essere coerenti con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell'Intervento e del Progetto PNRR (o altro strumento di programmazione dell'Amministrazione contraente che comporti cronoprogrammi inderogabili).
- Modello di Report sulla qualità del software e check-list di conformità;
- Modello di Report di indicatori di qualità.]

#### 2.3.2.2 Modalità di esecuzione
Nel corso di esecuzione del contratto, i servizi sono attivati attraverso l’emissione da parte dell’Amministrazione di ordini di esecuzione specifici, elaborati sulla base del presente capitolato, dell’offerta tecnica presentata, dell’offerta economica e del Piano di Lavoro Specifico concordato con il fornitore in corso di esecuzione.
Gli ordini di esecuzione dovranno contenere i seguenti elementi:
- descrizione della specifica prestazione richiesta;
- termine entro cui i servizi devono essere consegnati;
- Quantificazione economica sulla base del dimensionamento economico del servizio indicata dal fornitore nel piano di lavoro specifico.
L’ordine di esecuzione è corredato dal piano di lavoro specifico presentato preliminarmente dal fornitore entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta trasmessa via PEC dall’Amministrazione o altro termine concordato che non potrà superare i 30 giorni solari. Il Piano di lavoro specifico deve contenere:
  - Disegno di dettaglio;
  - Specifiche funzionali;
  - Product backlog;
  - Cronoprogramma.

Entro il termine indicato nell’ordine di esecuzione, il Fornitore deve effettuare la consegna dei servizi. Il verbale di consegna prodotto dal fornitore deve essere corredato dalla seguente documentazione:
- Documentazione Utente;
- Documentazione Operativa Lista oggetti software e codice sorgente;
- Piano dei test;
- Report sulla qualità del software;
- Checklist di conformità Report indicatori di qualità

#### 2.3.2.3 Penali per ritardo
 In caso di ritardo nella consegna da parte del fornitore della documentazione richiesta, l’amministrazione applicherà una penale di Euro ____,00 per ogni giorno di ritardo fino al quindicesimo giorno lavorativo di ritardo. In caso di ritardo rispetto al termine di consegna previsto nel Piano di Lavoro, l’Amministrazione applicherà per ogni giorno lavorativo di ritardo, fino al quindicesimo, una penale pari allo 0,5% [da personalizzare a cura dell’amministrazione] per cento del valore del deliverable. Decorsi inutilmente quindici giorni, l’Amministrazione diffiderà, ai sensi dell'art. 1454 del Codice civile, il Fornitore ad adempiere entro i 30 giorni lavorativi successivi alla trasmissione, tramite PEC, della diffida. Qualora il Fornitore non adempia nel rispetto del suddetto termine l’Amministrazione procederà alla risoluzione del Contratto attuativo ai sensi dell’art. 1454 del Codice civile.

#### 2.3.2.4 Penale per inadempimento
In caso di non conformità dei servizi in riferimento rispetto alle caratteristiche tecniche descritte nel progetto attuativo o negli specifici ordini di esecuzione si applica una penale pari al 10% [da personalizzare a cura dell’Amministrazione] dell’importo della prestazione. In caso di applicazione della penale per non conformità, l’Amministrazione acquisisce la prestazione non conforme e il fornitore deve risarcire per le maggiori spese.

# 3 Exit Strategy
La exit strategy può essere definita come la strategia di uscita che garantisce all’Amministrazione la corretta applicazione di tutte le attività necessarie per avere la disponibilità di dati e contenuti gestiti dal fornitore nel corso di esecuzione del contratto, in modo tale da poter realizzare la migrazione verso un diverso CSP.
Tale strategia deve ricomprendere le attività inerenti la portabilità dei dati di cui al livello di qualificazione di riferimento per i dati e servizi digitali oggetto dell’affidamento.
Di seguito sono riportati solo gli elementi essenziali della disciplina di questa fase che devono essere ulteriormente integrati dall’Amministrazione con riferimento ai contenuti della documentazione da consegnare.

La fase di Exit Strategy può essere gestita in modo semplice ed efficace se nel corso di esecuzione del contratto sono state svolte correttamente le attività di trasferimento del know how, formazione e produzione della documentazione.
Il capitolato e i documenti concordati fra le parti in corso di esecuzione, devono inoltre contenere disposizioni precise in relazione a:
Formato dei dati;
Durata del tempo in cui i dati saranno conservati;
Portabilità dei dati conservati e messi a disposizione dell'Amministrazione;
Politica di cancellazione dei dati. [PaaS, SaaS].

Clausole che disciplinano la restituzione dei dati e dei contenuti.
Devono essere previsti i tempi entro cui la restituzione deve essere completata e le modalità. Nella definizione della durata del contratto deve essere preso in considerazione il tempo necessario per concludere questa attività. E’ opportuno condizionare il pagamento delle prestazioni contrattuali relative al periodo conclusivo del contratto, al completamento della migrazione e prevedere un’adeguata penale per il ritardato o mancato completamento della migrazione o per una migrazione che ha comportato la compromissione dei dati o dei contenuti da migrare.
Oltre ai tempi è importante definire le modalità e tecniche di restituzione dei dati, precisando il formato in cui gli stessi devono essere restituiti, la possibilità di esportazione massiva dei contenuti e le tempistiche per effettuare l’export.
I dati devono essere restituiti in un formato machine readable e la consegna deve essere validata dall’amministrazione. Solo dopo la validazione, può essere avviata la fase di cancellazione dei dati e dei contenuti.

Clausole che prevedano la cancellazione dei dati e dei contenuti non riferibili al fornitore. Devono essere definiti i tempi e le modalità di cancellazione.
Le clausole devono prevedere procedure di cancellazione sicura, che garantiscano l’effettiva permanente irrecuperabilità dei dati cancellati.
Le procedure di cancellazione devono riguardare sia i dati primari che i dati di back up (assicurandosi che l’eliminazione venga attuata su ciascuna infrastruttura in cui i dati sono ridondati per ragioni di sicurezza) e i dati di log.

[Esempio di impostazione]
Entro 60 giorni lavorativi dalla data di scadenza del contratto è avviata la fase di Exit Strategy. Il fornitore deve garantire la continuità operativa fino al termine del contratto e collaborare con l’Amministrazione per la gestione dell’Exit Strategy.
Il Fornitore dovrà rendere disponibili tutti i dati dell’Amministrazione in un formato interoperabile, aperto leggibile e machine readable (es. JSON, XML, CSV, SQL dump) per garantire la portabilità verso altri sistemi cloud o infrastrutture on-premise.
La migrazione deve avvenire con strumenti di migrazione automatizzata messi a disposizione del fornitore.
La restituzione e migrazione dei dati deve essere completata entro 45 giorni dall’avvio.
Il fornitore deve trasmettere all’amministrazione la comunicazione formale di conclusione delle attività di restituzione e migrazione dei dati.
A seguito della ricezione della comunicazione, l’Amministrazione procederà a verificare la correttezza della consegna dei dati in termini di completezza e fruibilità dei dati consegnati.
Qualora siano riscontrate inadempienze, l’amministrazione provvederà a comunicarlo al fornitore indicando un termine di ulteriori venti giorni per superare i rilievi.
In caso di ritardo nella restituzione dei dati, l’amministrazione provvederà all’applicazione delle penali, secondo le modalità previste all’art. ____ – Penali, del Capitolato Generale
Riscontrata la correttezza delle operazioni, l’amministrazione emetterà il verbale di validazione della consegna e migrazione.

 Il Fornitore si impegna ad eliminare definitivamente, all’esito della positiva migrazione, tutti i dati dell’Amministrazione eventualmente memorizzati o ancora nella propria disponibilità e si obbliga a dare idonee garanzie dell’eliminazione e/o avvenuta inaccessibilità dei dati dell’Amministrazione stessa.
La cancellazione dovrà essere eseguita mediante procedure certificate e conformi agli standard di sicurezza.
In caso di ritardo nel completamento della cancellazione dei dati, l’amministrazione procederà all’applicazione delle penali, come previsto all’art. ___ – Penali del capitolato generale.
In conclusione, delle attività verrà redatto un verbale di tutte le operazioni di exit strategy e l’amministrazione provvederà allo svincolo della garanzia prestata dal fornitore.

In caso di ritardo nella restituzione dei dati così come previsto all’art. ___ del capitolato tecnico “Exit strategy”, si applicherà una penale dell’1% del valore mensile del contratto per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo del 20% del valore annuo del contratto.
In caso di ritardo nella cancellazione dei dati nei tempi stabiliti, si applicherà una penale del 3% del valore mensile del contratto per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento per il mancato rispetto delle norme in materia di protezione dei dati.

Entro e non oltre il termine di 30 giorni solari dalla conclusione della fase di exit strategy il Fornitore dovrà chiudere tutti gli account contenenti i dati dell’Amministrazione.
# 4 Garanzia dei servizi
Ogni prodotto software realizzato/modificato dal fornitore deve essere pienamente rispondente ai requisiti funzionali espressi e ai requisiti non funzionali Eventuali anomalie, difettosità residua e incongruenze su basi dati, flussi, output erroneamente prodotti per effetto o propagazione dei malfunzionamenti devono essere rimosse, come parte integrante dei servizi che li hanno realizzati, a totale carico del fornitore, senza alcun pagamento da parte dell’Amministrazione. La garanzia comporta, dunque, la correzione gratuita dei difetti riguardanti:
- gli oggetti software nuovi e/o modificati;
- le basi dati / flussi dati/ output deteriorati come ripercussione dei difetti;
- la documentazione, obbligatoriamente associata al software, in conformità ai requisiti di accuratezza, comprensibilità, consistenza e completezza.

Le suddette garanzie devono essere prestate in proprio dal fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo l’Amministrazione restare estranea ai rapporti tra il fornitore stesso ed il terzo. I tempi di ripristino devono rispettare i tempi previsti dagli SLA indicati ai paragrafi precedenti. La garanzia si applica, per tutta la durata dell’erogazione dei servizi realizzativi e correttivi, su tutto il software rilasciato dal Servizio di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva.

La garanzia si applica al software modificato/integrato per i seguenti servizi:
- Servizi di Migrazione Applicativa;
- Servizi di Migrazione Dati;

 Al termine del contratto il fornitore risponde della difettosità dopo la verifica di conformità per massimo 12 mesi sul software da esso modificato e realizzato. Il vincolo di garanzia è valido se il software non viene modificato dal fornitore subentrante.